**Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

**Część nr 1-pipety**

**W przypadku oferowanie sprzętu równoważnego należy wpisać nazwę producenta oraz oferowany model sprzętu.**

Proszę o wypełnienie jedynie tej części, na którą składana jest oferta. Części, na które Wykonawca nie składa oferty należy pominąć i nie składać wraz z ofertą.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA(DOKŁADNY OPIS |
| 1 | EppendorfResearch® plus lub równoważna  (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 1 – 10 mL, turkusowy |  |
| 2 | EppendorfResearch® plus lub równoważna  (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 100 – 1000 µL, niebieski |  |
| 3 | EppendorfResearch® plus lub równoważna) jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 2 – 20 µL, żółty |  |
| 4 | EppendorfResearch® plus lub równoważna  (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 10 – 100 µL, żółty |  |
| 5 | EppendorfResearch® plus lub równoważna (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 20 – 200 µL, żółty |  |
| 6 | EppendorfResearch® plus lub równoważna  (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 0.1 – 2.5 µL, ciemnoszary |  |
| 7 | EppendorfResearch® plus lub równoważna  (jednokanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych) 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  |
| 8 | EppendorfXplorer® lub równoważna, jednokanałowa, zmienna, 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  |
| 9 | Statyw ładujący, na jedną szt. EppendorfXplorer® lub Xplorer® plus (lub równoważnych) współpracujący z zasilaczem sieciowym dostarczanym razem z EppendorfXplorer® lub Xplorer® plus (lub równoważnymi) |  |

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis Wykonawcy

**Część nr 2-** **końcówki do pipet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA(DOKŁADNY OPIS |
| 1 | epT.I.P.S.® Standard, EppendorfQuality™ lub równoważne 0.5 – 10 mL, 165 mm, turkusowy, 200 końcówek (2 torebki × 100 końcówek) |  |
| 2 | epT.I.P.S.® Standard, EppendorfQuality™ lub równoważne 0.5 – 20 µL L, 46 mm, jasnoszary, 1 000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) |  |
| 3 | epT.I.P.S.® Standard, EppendorfQuality™ lub równoważne 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, 1 000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) |  |
| 4 | epT.I.P.S.® Standard, EppendorfQuality™ lub równoważne 50 – 1000 µL, 71 mm, niebieski, 1 000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) |  |

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis Wykonawcy

**Część nr 3-** **probówki, statywy, pipety**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA(DOKŁADNY OPIS |
| 1 | Probówki Eppendorf Tubes lub równoważne - 1,5 ml PCR Clean (1 op-1000 szt) |  |
| 2 | Statyw karuzelowy, z 6 uchwytami, do EppendorfResearch®plus |  |
| 3 | EppendorfResearch® plus lub równoważna, 8-kanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych, 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  |
| 4 | EppendorfResearch® plus lub równoważna, 8-kanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych, 10 – 100 µL, żółty |  |
| 5 | EppendorfResearch® plus lub równoważna, 12-kanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych, 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  |
| 6 | EppendorfResearch® plus lub równoważna, 12-kanałowa, zmienna, + opakowanie próbne epT.I.P.S.® lub równoważnych, 10 – 100 µL, żółty |  |

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis Wykonawcy