**Specyfikacja techniczna**

Akcesoria entomologiczne

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANY PARAMETR/CECHA** | **PARAMETR/CECHA OFEROWANA**  **(DOKŁADNY OPIS)** |
| 1. Czerpak entomologiczny składany (zestaw) – 2 kompletne zestawy   W skład zestawu powinny wejść:   * rama ze stali nierdzewnej o kształcie okrągłym o średnicy Ø 35 cm, posiadająca mechanizm składający, * worek podwójny do czerpaków entomologicznych składający się z wewnętrznej białej siatki gęsto plecionej oraz zewnętrznej tkaniny ochronnej o ciemnym kolorze maskującym zabrudzenia, * rękojeść wykonana z włókna szklanego, jednoczęściowa, z gwintem umożliwiającym jej połączenie z ramą siatki. Długość rurki do 60 cm.  1. Szpilki entomologiczne srebrne o następujących wymiarach:  * długość 38 mm, Ø 0,25 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, * długość 38 mm, Ø 0,30 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, * długość 38 mm, Ø 0,40 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, * długość 38 mm, Ø 0,50 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, * długość 38 mm, Ø 0,60 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań,  1. Minucje entomologiczne ze stali nierdzewnej bez główek:  * długość 12 mm, Ø 0,10 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań, długość 12 mm, Ø 0,15 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań, * długość 12 mm, Ø 0,20 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań, długość 12 mm, Ø 0,25 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań.  1. Pęsety entomologiczne z hartowanej stali nierdzewnej:  * pęseta długość 100 mm, końcówka 0,5 mm prosta, delikatnie ząbkowana – 10 sztuk,pęseta długość 130 mm, końcówka 1,0 mm prosta – 10 sztuk, * pęseta długość 152 mm, końcówka 1,3 mm prosta – 10 sztuk,pęseta długość 130 mm, końcówka 1,0 mm, półokrągło wygięta – 10 sztuk, * pęseta długość 110 mm, końcówka zaostrzona gładka, zagięta pod kątem 35° - 10 sztuk,pęseta długość 110 mm, końcówka zaostrzona gładka, zagięta pod kątem 45° - 10 sztuk.  1. Igły preparacyjne do owadów wykonane ze stali nierdzewnej:  * igła preparacyjna końcówka 0,75 mm, półokrągło wygięta – 10 sztuk,igła preparacyjna końcówka 0,75 mm, prosta – 10 sztuk,  1. Exhaustory do odłowu owadów przelotowe wykonane z przeźroczystego tworzywa zakończone z obu stron zatyczką o wymiarach:  * exhaustor długość 8 cm, Ø 20 mm, rurka wlotowa Ø 7 mm – 3 sztuki, * exhaustor długość 10 cm, Ø 28 mm, rurka wlotowa Ø 8 mm – 3 sztuki.  1. Pudełka transportowe, przeźroczyste, hermetycznie zamykane, wykonane z polipropylenu o wymiarach:  * 140 x 90 x 45 mm, pojemność 300 ml – 20 sztuk,140 x 95 x 85 mm, pojemność 700 ml – 20 sztuk, * 210 x 140 x 50 mm, pojemność 900 ml – 20 sztuk,210 x 140 x 100 mm, pojemność 2000 ml – 20 sztuk.  1. Pudełko entomologiczne drewniane, wyłożone pianką o dużej gęstości, o wymiarach 30 x 40 x 7,5 cm – 10 sztuk. |  |

Miejsce ........................., data: .............

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis Wykonawcy