**FORMULARZ CENOWY**

Data: ...............................................................

Nazwa wykonawcy: ...............................................................

 ...............................................................

Siedziba wykonawcy: ...............................................................

 ...............................................................

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego w ramach Ogłoszenia nr IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Szkło.lab./TSDRz/2019 przedmiotu zamówienia- zakup, transport, nw. szkła laboratoryjnego w celu realizacji zadania WP 4 pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru(wraz z firmą producenta towaru)  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Razem wartość netto | Kwota podatku VAT w PLN | Razem wartość brutto |
| 1 | Butelka gwintowana, okrągła z szeroką szyjką i zakrętką z wkładem z tworzywa sztucznego, wykonana ze szkła przeźroczystego, zgodna z normą DIN, pojemność 50 ml, wymiary butelki 44 x 69 mm, średnica gwintu 40 mm  | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Butelka gwintowana, okrągła z szeroką szyjką i zakrętką z wkładem z tworzywa sztucznego, wykonana ze szkła przeźroczystego, zgodna z normą DIN, pojemność 100 ml, wymiary butelki 50 x 85 mm, średnica gwintu 45 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Fiolka wykonana z przeźroczystego szkła borokrzemowego Typ I (5.1), z zakrętką gwintowaną, wyposażoną w septy butyl/PTFE, odporna na temperatury do 110°C, pojemność 12 ml, o wymiarach 66 x 19 mm  | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Fiolka wykonana z przeźroczystego szkła borokrzemowego Typ I (5.1), z zakrętką gwintowaną, wyposażoną w septy butyl/PTFE, odporna na temperatury do 110°C, pojemność 16 ml, o wymiarach 71 x 21 mm  | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, autoklawowalne.* Szalka szklana o rozmiarach 25 x 150 mm (wysokość x średnica)
 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, autoklawowalne.* Szalka szklana o rozmiarach 30 x 180 mm (wysokość x średnica)
 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, autoklawowalne.* Szalka szklana o rozmiarach 30 x 200 mm (wysokość x średnica)
 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, autoklawowalne.* Szalka szklana o rozmiarach 45 x 200 mm (wysokość x średnica)
 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 W imieniu wykonawcy